# Modello di Progetto #PNSD AZIONE #7

# Ambienti di Apprendimento Innovativi- Piano Laboratori

“COLLABORATORIO”

Suggerimenti alla compilazione del progetto secondo la Nota MIUR nr. 30562 del 27 novembre 2018 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali del primo e secondo ciclo per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”.

Indicazioni pratiche:

- Le parti di testo presentate evidenziate sono quelle modificabili e personalizzabili.

- Le parti racchiuse tra < > rappresentano alcuni suggerimenti o indicazioni pratiche alla compilazione.

## Oggetto

#PNSD AZIONE #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi- Piano Laboratori

## Massimali previsti

| Azione | Tipologia di interventi ammissibili | Massimale |
| --- | --- | --- |
| Azione #7 | Ambienti di Apprendimento Innovativi- Piano Laboratori | € 20.000,00 |

Tutti i costi sono da considerarsi IVA inclusa

## Selezione: Valutazione delle proposte progettuali

La Commissione elabora i punteggi in base ai seguenti criteri:

| Criterio | Punteggio |
| --- | --- |
| - Qualità della proposta progettuale complessiva in termini di chiarezza degli obiettivi, coerenza con le finalità dell’Avviso, risultati attesi, impatto sugli apprendimenti | 24 |
| - Ampiezza e rispondenza degli spazi dell’ambiente di apprendimento alle caratteristiche di cui al punto 4, comma 2 | 12 |
| - Completezza e rispondenza delle attrezzature alle caratteristiche di cui al punto 4, comma 3 | 15 |
| - Completezza e rispondenza degli arredi innovativi dell’ambiente di apprendimento alle caratteristiche di cui al punto 4, comma 4 | 12 |
| - Ampiezza e significatività delle metodologie didattiche innovative previste nel progetto di utilizzo dell’ambiente di apprendimento | 12 |
| - Rilevanza della formazione dei docenti per l’utilizzo dell’ambiente di apprendimento | 8 |
| - Coinvolgimento di soggetti pubblici e/o privati e significatività delle collaborazioni (2 punti per ogni ulteriore soggetto coinvolto) | 8 |
| - Presenza di eventuali quote di cofinanziamento per la realizzazione del progetto: |  |
| - fino al 15% | 1 |
| - dal 16% al 30% | 4 |
| - dal 31% al 50% | 6 |
| - dal 51% in su | 9 |
| TOTALE | 100 |

# Dati da inserire in Piattaforma SIDI

Qui di seguito si esplicita quanto richiesto per l’inserimento del progetto PNSD Azione #7.

- Sezione A

Dati del dirigente scolastico dell’istituzione scolastica designata come capofila.

- Sezione A1

Dati anagrafici del soggetto eventualmente delegato alla compilazione dell’istanza online.

- Sezione B

Dati dell’Istituzione scolastica.

- Sezione C

Dati di adesione all’Avviso.

- Sezione D

Autocertificazione della veridicità delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti di ammissione previsti.

- Sezione E

Descrizione della proposta progettuale (max 1.000 caratteri per ciascuna descrizione):

  - Descrizione della proposta progettuale complessiva

<Il progetto presentato qui di seguito è da ritenersi generico, si prega di modificare la parte descrittiva sulla base effettiva di quanto si vuole affrontare nel progetto. MAX 1000 caratteri>

Il progetto “COLLABORATORIO” in linea con le finalità del bando PNSD Azione #7 prevede la realizzazione di un ambiente di apprendimento collaborativo, laboratoriale (di sperimentazione nella logica Learning by doing) e in movimento.

Si dedicherà dunque uno spazio di apprendimento fisico e virtuale flessibile, adattabile, multifunzionale e mobile dove gli studenti possano osservare, sperimentare e verificare la realtà per dedurne la teoria, realizzare nuovi contenuti digitali stimolando la creatività: tutti gli stili di apprendimento sono coinvolti, in un processo di innovazione e inclusione.

Il “COLLABORATORIO” ha una serie di strumenti hardware e software, dunque le parole chiave sono: coding, robotica, STEAM, realtà virtuale, interattività, thinkering, collaborazione, inclusione, creazione di contenuti. Il tutto è supportato da arredi adatti: sedie colorate e tavoli a forma di cerchio e mela aggregabili e mobili per adattare via via il setting di apprendimento.

  - Descrizione degli obiettivi, delle finalità, dei risultati attesi e dell’impatto previsto sugli apprendimenti

<Il progetto presentato qui di seguito è da ritenersi generico, si prega di modificare la parte descrittiva sulla base effettiva di quanto si vuole affrontare nel progetto. MAX 1000 caratteri>

Gli obiettivi, le finalità, i risultati attesi e l’impatto previsto sugli apprendimenti principali del progetto “COLLABORATORIO” sono:

- favorire l’apprendimento delle competenze chiave;

- creare un ambiente di apprendimento innovativo fisico e virtuale;

- promuovere l’apprendimento collaborativo: gli studenti lavorano in gruppo, si aiutano a vicenda, sviluppano leadership e creano a loro volta materiale didattico;

- imparare facendo, ovvero stimolare processi di osservazione, deduzione, azione, verifica;

- stimolare l’approccio del Learning by Doing per le discipline STEAM;

- facilitare l’inclusione degli studenti BES;

- educare alla cittadinanza digitale, alla partecipazione responsabile, all’uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più connesso (Dieci punti per l’uso dei dispositivi mobili a scuola-MIUR).

  - Descrizione degli spazi dell’ambiente di apprendimento che si andrà a realizzare

<Il progetto presentato qui di seguito è da ritenersi generico, si prega di modificare la parte descrittiva sulla base effettiva di quanto si vuole affrontare nel progetto. MAX 1000 caratteri>

Lo spazio di apprendimento che si realizza con il progetto “COLLABORATORIO” è fisico e virtuale: lo spazio fisico è caratterizzato da un’aula che …<descrivere l’aula prescelta cercando di rispettare le indicazioni presenti nel bando ”coprono una superficie disponibile e dedicata di almeno 50 mq, possiedono una buona acustica, illuminazione naturale e artificiale corrette e confortevoli, colori e forme che stimolino l’apprendimento, sono rispondenti alle norme in materia di sicurezza, hanno una ottima connessione a internet.”>

L’ambiente laboratorio sarà modificato a seconda del setting didattico, infatti gli arredi sono mobili: sedie colorate impilabili e resistenti abbinati a tavoli a spicchio aggregabili e mobili per adattare via via lo spazio a lezioni frontali o collaborative.

Ci sarà dunque spazio di investigazione per ricercare dati e informazioni, osservare e sperimentare, spazi di creazione per progettare, disegnare e produrre propri lavori, spazi di presentazione, di condivisione e di interazione.

  - Descrizione degli arredi e delle attrezzature

<Il progetto presentato qui di seguito è da ritenersi generico, si prega di modificare la parte descrittiva sulla base effettiva di quanto si vuole affrontare nel progetto. MAX 1000 caratteri>

Nel “COLLABORATORIO” sono previsti

- Strumenti per la didattica collaborativa: un monitor interattivo con software cloud per la collaborazione degli studenti anche tramite Tablet e supporto a ruote per lo spostamento

- 1 document camera per guardare e condividere oggetti in 3D

- 1 notebook per la docenza e la gestione della collaborazione in classe

- 25 tablet

- 1 stazione di ricarica tablet

- KIT STEAM: Strumenti per attività di robotica e apprendimento del coding interdisciplinare per il coinvolgimento fino a un max di 30 studenti.

- Arredi flessibili: n. 25 tavoli a forma di trapezio con ruote e n. 25 sedie colorate e impilabili per la flessibilità dell’ambiente di apprendimento e la disposizione di volta in volta a isole o a semicerchio, per lezioni frontali o collaborative

- 1 sedia morbida docente

- 1 tavolo multifunzione per la docenza e la collaborazione

- Multifunzione per la stampa dei lavori creativi e la scansione dei progetti manuali

  - Descrizione delle metodologie didattiche innovative che saranno praticate nell’ambiente di apprendimento

<Il progetto presentato qui di seguito è da ritenersi generico, si prega di modificare la parte descrittiva sulla base effettiva di quanto si vuole affrontare nel progetto. MAX 1000 caratteri>

Nel “COLLABORATORIO” è possibile utilizzare le seguenti modalità didattiche innovative:

- Learning by doing, ovvero “imparare facendo”. Partire dalla pratica per arrivare all’apprendimento della teoria, metodologia tipica delle attività di Coding

- Cooperative learning ovvero “apprendimento collaborativo”, gli studenti lavorano insieme, in gruppo, si aiutano a vicenda, sviluppano leadership e creano a loro volta materiale didattico.

- Apprendimento differenziato per sollecitare tutti gli stili di apprendimento aumentando l’inclusione scolastica

- Flipped classroom ovvero “classe capovolta”, gli studenti diventano attori dell’insegnamento passando da un ruolo passivo a un ruolo attivo nella loro stessa formazione

- Studio da remoto gli studenti che non possono essere in classe possono studiare a casa autonomamente attraverso video con la piattaforma cloud e poi lavorare in aula in maniera collaborativa oppure con il tutoraggio del docente

- Coding di coppia, ovvero attività specifiche che vedono la collaborazione di 2 studenti con 2 ruoli distinti e precisi (navigatore e conducente)

- Robotica educativa.

- Lezione frontale (presentazione)

  - Descrizione delle attività di formazione previste dei docenti per l’utilizzo dell’ambiente di apprendimento

<A cura dell’Istituzione scolastica. MAX 1000 caratteri>

  - L’elenco e il ruolo dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti

<A cura dell’Istituzione scolastica. MAX 1000 caratteri>

  - Il piano finanziario e le eventuali quote di cofinanziamento per la realizzazione del progetto

<Suggerimento per il piano finanziario>

| Descrizione della voce | Q.tà | Importo unitario | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Display interattivo multitouch 65’’ UHD 4K 10T + Piattaforma Cloud + corso 3 ore Il monitor deve avere: • Diagonale di 65” area utile, tecnologia IR infrarossi • Dotato di 2 penne alloggiate sul bordo frontale in basso, e devono essere prive di batterie • La funzionalità di scrittura deve essere riconosciuta automaticamente quando si sollevano le penne dal proprio alloggiamento. Pertanto non si deve premere alcun pulsante o attivare software dedicati per associare la caratteristica di scrittura (inchiostro) alla penna. • Garantire la modalità di scrittura con le penne in ogni applicativo installato nel computer, ivi compreso il desktop stesso del sistema operativo. Questa funzione non richiede l’attivazione di alcun software o la pressione di pulsanti dedicati • Interattività fino a 10 punti simultanei, sia al tocco (dito) che in scrittura: mentre un utente scrive con la penna il secondo può con le dita gestire i contenuti ed un terzo può cancellare note scritte • La tecnologia del pannello su base LED, 16:9, risoluzione nativa 4k, definita Ultra HD, ovvero 3840 x 2160 pixels reali • Un rapporto di contrasto di 1200:1 e un angolo di visione pari a 178° • Un tempo di risposta al tocco e scrittura non superiore a 8ms • Un sensore di luminosità: regola automaticamente la luminosità del pannello, garantendo il massimo delle prestazioni a fronte del risparmio energetico • Staffa di fissaggio a muro (per pareti robuste), compresa nella confezione e già installata sul prodotto • Audio integrato composto da 2 speaker da 10W ciascuno (totale 20W), con posizionamento frontale • Le seguenti connessioni POSTERIORI disponibili: 2 x HDMI in ; 1 x VGA in; 2 x RJ45 LAN (serve per la navigazione web con rete cablata ed uno per aggiornamento firmware); 1 x USB tipo B per il touch; 2 x USB tipo A per collegare chiavi USB esterne con contenuti da visualizzare; 1 x HDMI out (HDCP-compliant); 1 x audio S/PDIF out; 1 x audio 3.5mm out; 1 x audio 3.5mm in per VGA; 1 x slot OPS; 1 x RS232 di controllo • Le seguenti connessioni FRONTALI disponibili (per l’ospite): 1 x HDMI 1.4 in; 1 x USB tipo B (per il touch); 2 x USB tipo A per chiavi USB esterne con contenuti • Il pannello con tecnologia SilkTouch™: garantisce il perfetto scorrimento del dito sul vetro del monitor senza alcun frizionamento del dito • Il display deve avere integrato, quindi non essere un modulo OPS o aggiuntivo, il modulo Android con le seguenti funzioni: • Lavagna di scrittura bianca con creazione di infinite pagine di lavoro. Ogni pagina è possibile muoverla sui 4 assi cartesiani, ridimensionarla e per ogni ingrandimento le note scritte mantengono la proporzione della dimensione dove sono create. • Browser web con filtro contenuti interno/nativo • App per la condivisione schermo da e per device esterni, con controllo remoto: mouse, scrittura, video player • Lettore ed editor WPS office • La funzione di HotSpot wireless integrata: • La certificazione Energy Star • Garanzia certificata dal produttore di 3 anni (non è ammessa la dichiarazione del fornitore del bene in gara) con sostituzione gratuita il primo anno • Le seguenti certificazioni: REACH, RoHS, Battery, WEEE, FCC, IC, CE, EAC, RCM, NRCS, SABS, CITC, TRA • In dotazione una piattaforma software realizzata dallo stesso produttore del pannello con le seguenti caratteristiche: Il software deve essere un software autore, ovvero dello stesso produttore della lavagna stessa (non terze parti) • Il software deve essere disponibile in otre 40 lingue, italiano compreso • Il software autore deve contenere, in modalità nativa, lo strumento per la valutazione sincrona e asincrona del livello di apprendimento degli studenti. La valutazione deve tenere traccia delle risposte, lavorando sia in modalità nominale che anonima. • Il software deve essere compatibile con: Windows®, MAC OS • Il software deve contenere gratuitamente al suo interno strumenti specifici per la matematica, sotto forma di: riconoscimento scrittura e relativa conversione in caratteri matematici; creazione diretta di grafici dalle formule scritte a mano e convertite in testo. • Il software deve contenere al suo interno la capacità di creare mappe concettuali direttamente dalle note scritte. • Il software autore deve favorire l’accesso immediato alla piattaforma cloud – sempre dello stesso autore, no terze parti - direttamente dal suo menu interno, senza mai dover abbandonare l’ambiente. • Il software deve disporre di una app per iOS gratuita (denominata MAESTRO) per replicare in modalità interattiva wireless la piattaforma di lavoro su tablet iPad. Tale App deve garantire che l’interazione Docente-Studente sia bidirezionale simultanea • Il software deve garantire l’accesso diretto, al portale web-comunity realizzato dallo stesso produttore del software autore LIM e disponibile il lingua italiana . L’accesso al portale deve essere gratuito e riservato (www.exchange.smarttech.com ). Sul portale devono essere disponibili per il download gratuito almeno 500 lezioni in lingua italiana e 5000 lezioni in lingua inglese, realizzate con il software autore proposto. • Il software autore deve contenere lo strumento LAB, per la creazione di lezioni didattiche tramite attività ludiche • Il software deve includere la possibilità di creazione di strumenti interattivi denominati Widgets • Il software deve consentire di importare/ esportare le lezioni create nel formato Interactive Whiteboard Common File Format (estensione .iwb) • Il software deve avere la barra degli strumenti accessibile per qualunque utente, normo dotato o diversamente abile, con attivazione degli strumenti in massimo 3 passaggi per ciascuna funzione • Il software deve comprendere la funzionalità di contenuti 3D virtuali, ovvero di file con estensione “.DAE” (Collada) • Il software deve contenere al suo interno minimo 7000 risorse didattiche. • Il software autore deve contenere App specifica per la matematica. | 1 | € 2.499,78 | € 2.499,78 |
| Supporto Universale da Pavimento per Monitor | 1 | € 462,38 | € 462,38 |
| kit di lezioni STEAM per la classe completa, composto da una varietà di materiali didattici, un'app di codifica basata sul flusso e un'abbondanza di blocchi e accessori elettronici wireless, Classroom Kit • Supporta 30 studenti per volta • Soluzione completa per l'intero gruppo classe • Comoda valigia per il trasporto Caratteristiche principali: • SAM Space Education App • 40+ lezioni pianificate • 40 SAM Blocks • 100 Accessori • 8 Multi Micro USB cavi di ricarica Contenuto: 20 x motore DC 10 x sensore di luce 10 x luce RGB 20 x ruota 10 controller SAM x 10 x SAM Car Chassis 10 x Roller Ball 10 x LEGO Gear Attachment 20 x piccolo porta LEGO 20 x Large LEGO Holder 8 x Multi Micro USB Charging Cable | 1 | € 1.670,18 | € 1.670,18 |
| SCANNER/DOCUMENT CAMERA Il visualizzatore / document camera deve consentire di acquisire immagini e presentarle nel corso della lezione: libri di testo e materiale cartaceo, oggetti tridimensionali, immagini catturate direttamente dal microscopio, manipolare immagini 3D virtuali. Il tutto accompagnato dalla possibilità di modificare, annotare e salvare con la massima semplicità le immagini grazie alla perfetta interazione con il software SMART Notebook. La document deve essere dotata di un unico cavo USB per la trasmissione dei dati, e deve essere dotata di un solo braccio flessibile, completo di illuminatore a LED Caratteristiche tecniche: - Il visualizzatore deve avere una risoluzione di 1920x1080 pixel reali, Full-HD (1080p) - Il visualizzatore deve avere uno zoom ottico x, 1 zoom 12x digitale, per un totale d’ingrandimento 80x - Il visualizzatore deve avere un cavo USB (a corredo) per il collegamento al PC - Il visualizzatore deve avere una lampada LED integrata nella telecamera - Il visualizzatore deve essere provvisto di un adattatore per microscopio monoculare - Il visualizzatore deve avere pulsanti hardware per la gestione di: accensione/spegnimento, fermo immagine, rotazione immagine, messa a fuoco, calibrazione automatica del bianco, cattura immagine all’interno del software autore LIM, accensione lampada, zoom in e out - La base del visualizzatore deve avere un riscontro per l’allineamento di fogli e documenti - Il visualizzatore deve eseguire automaticamente la messa a fuoco e la calibrazione del bianco - Il visualizzatore deve avere un alloggiamento per scheda SD/SDHC per la memorizzazione di immagini in diretta - Il visualizzatore deve essere dotato di ingresso ed uscita audio, su mini jack, per favorire la registrazione audio e video della lezione, anche tramite il software autore della LIM - Il visualizzatore deve essere compatibile anche come webcam generica, per altri applicativi presenti ed installati nel PC - Il visualizzatore deve essere corredato da un software per l’annotazione e la gestione delle immagini catturate dalla document camera, inclusa la possibilità di registrare tutte le azioni eseguite e di salvare in un file audio-video - Il software fornito a corredo del visualizzatore deve includere la possibilità di salvare in modalità temporizzata le immagini riprese all’interno del software LIM - Il visualizzatore deve essere compatibile con il software proprietario della LIM dello stesso marchio - Il visualizzatore deve avere le seguenti connessioni:1 x HDMI Out per un collegamento diretto ad un display con ingresso HDMI; 1 x HDMI In; 1 x TV out; 1 x RS232; 1 x USB per collegamento diretto a PC; 1 x USB WiFi - Il visualizzatore deve essere di una marca nota presente a livello nazionale ed internazionale nel mondo delle tecnologie didattiche e deve disporre di una suite completa di prodotti complementari (quali a titolo di esempio sistemi di votazione, LIM, tavoletta wireless) totalmente integrati con il software unico fornito in dotazione con ogni prodotto, in un ottica di future implementazioni della dotazione tecnologica di classe. Il visualizzatore deve essere garantito 5 anni dal produttore | 1 | € 719,80 | € 719,80 |
| Tavolo trapezioidale Tavoli con ripiano Melaminico di colore blu di forma trapezoidale o semi trapezoidale, con dimensioni massime di 760x587 spessore 18 o 19mm, con superficie utile di almeno 0,36mq, dotati nella parte inferiore di innesti a vite per 4 gambe e portalibri con gancio portazaino. Per motivi di robustezza e durata nel tempo si richiede che ogni componente, anche opzionale, sia o possa esser fissato solo con viti a filetto e non viti da legno. Il bordo deve essere in ABS spessore 2mm colore Arancione. Il piano deve essere predisposto con fori per poter installare 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati orizzontalmente, sia quando uniti ad esagono. Il piano con le gambe deve essere certificabile secondo la normativa EN 1729/1. PENA ESCLUSIONE si richiede la presentazione della scheda tecnica del prodotto dove si deve evincere la certificabilità alla norma EN 1729/1 e la rispondenza alla richiesta dei materiali e dimensioni. I ripiani devono essere consegnati imballati e premontati: la struttura per il supporto delle gambe deve essere consegnata fissata al tavolo. Set da 4 gambe per il tavolo, di colore grigio chiaro, dotate alla base di 2 ruote sferiche e 2 tappi regolabili, con l'altezza da terra del tavolo di 710mm al piano (misura 5). Le ruote sferiche devono essere a scomparsa nel tubo gamba affinchè il tavolo, quando le ruote sono rientrate, risulti fisso a pavimento e non appoggi sulle ruote. Il meccanismo deve far sì che il tavolo, se alzato nella parte frontale, anche di pochi centimetri, faccia uscire le ruote a sfera, se rialzato le faccia rientrare. Il tavolo completo delle gambe deve esser certificabile UNI EN 1729-1. | 25 | € 108,58 | € 2.714,50 |
| SEDIA completamente IN POLIPROPILENE Realizzata interamente in polipropilene. Struttura, a forma di cavalletto, e seduta, formante un elemento unico (è esclusa la tipologia con elementi separati, uniti per mezzo di sistemi di fissaggio). Feritoia sullo schienale per facilitare la presa. Gambe a sezione rettangolare con nervatura di rinforzo; seduta del tipo monoscocca; disponibile in 12 colori, a scelta della D.L. Sedia certificata anti-batterica. Altezza taglia 6 Dimensione 510x490x460/840h Certificata EN 1729-1 Garanzia almeno 15 anni. Impilabile fino a 12 unità. | 25 | € 58,56 | € 1.464,00 |
| Seduta Girevole per Insegnante Tipo ufficio con 5razze a 5 ruote, altezza regolabile da 42 a 51cm attraverso pompa gas per sollevamento con leva posta sotto alla seduta. La seduta e lo schienale devono esser imbottiti e rivestiti con tessuto colore nero. La seduta deve essere di dimensioni 47x50cm o superiori, completa di poggiabraccia regolabili in altezza e di colore nero. | 1 | € 237,90 | € 237,90 |
| Scrivania docente Piano per tavolo di misura 1600x600mm (tolleranza 5mm) spessore 18mm, in truciolare, nobilitato in melaminico di colore grigio chiaro, bordato in ABS con spessore 2mm senza spigoli vivi a contatto con l'utilizzatore: ogni bordo o spigolo deve essere raggiato di 2mm. Nel sottopiano si richiede che sia dotato di una struttura in metallo compatibile con un KIT gambe con piedini alla base o KIT gambe ognuna con 2 ruote con freno. PENA ESCLUSIONE si richiede di presentare una scheda tecnica completa delle indicazioni da dove si possa evincere la presenza delle specifiche. set da 4 gambe per il tavolo, di colore grigio chiaro, dotate alla base di 2 gommini e 2 tappi regolabili, con l'altezza da terra del tavolo di 640mm al piano (misura 4). Il tavolo completo delle gambe deve esser certificabile UNI EN 1729-1 e 1729-2. | 1 | € 195,20 | € 195,20 |
| Notebook Docente Intel i7 almeno di sesta generazione RAM 8 GB. SSD da 256 Gb. Win 10 PRO Microsoft Office 2016 | 1 | € 1.096,78 | € 1.096,78 |
| Tablet 10,1" ANDROID + cover protettiva | 25 | € 213,50 | € 5.337,50 |
| Carrello di ricarica Tablet e Notebook 36 P Posizioni 36 alloggiamenti per notebook e tablet Materiale metallo con manici in ABS Carico massimo 2500 Watt/10A Incluso Power Management System Carrello di ricarica Tablet e Notebook 36 P Unità di ricarica e stoccaggio per notebook, netbook e tablet completo di vano superiore per l’alloggiamento di attrezzature. Il sistema deve essere dotato di timer programmabile per impostare fasi di ricarica dei dispositivi. – due porte anteriori con apertura a 180°, dotate di una serratura di sicurezza tipo “spingi-apri”, per l’accesso al vano dei dispositivi; – vano di accesso posteriore per l’installazione e il posizionamento degli alimentatori dei dispositivi con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca ; – piano superiore con vano alto 18 cm per alloggiare attrezzature in sicurezza. Può essere inoltre utilizzato come piano d’appoggio per un notebook, un proiettore o accessori quali stampanti, scanner o laboratori portatili; – due ventole per la circolazione forzata dell’aria; – feritoie per la naturale circolazione dell’aria; – quattro ruote con freno; – maniglie ergonomiche per facilitare gli spostamenti; – Power Management System per la programmazione e la customizzazione di tempi e modalità di ricarica. Il vano anteriore di ricarica deve permette l’inserimento di 36 dispositivi (tablet/netbook/notebook max 15,6”). | 1 | € 1.207,80 | € 1.207,80 |
| Multifunzione completa di Cartucce per 10.000 pg BN e 5.000 colore | 1 | € 707,60 | € 707,60 |
| TOTALE |  |  | € 18.313,42 |

- Sezione F

Allegare un unico file, in formato .pdf, contenente copia del documento di identità in corso di validità del dirigente scolastico

<NOTA: La mancata compilazione anche di una sola delle sezioni sopra indicate ovvero la mancata allegazione del documento di identità comporta l’esclusione dalla presente procedura.>

Nota: Matrice voci di costo per questo progetto

| Voci di Costo | da Bando |  |
| --- | --- | --- |
| Acquisti di beni, compresi gli arredi innovativi, e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento | min 80% | € 18.313,42 |
| Piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento e spese per l’allestimento di dispositivi di sicurezza o per l’assicurazione sulle strumentazioni nel primo anno dalla fornitura | max 15% | € 686,58 |
| Spese generali, tecniche e di progettazione | max 5% | € 1.000,00 |
| Totale |  | € 20.000,00 |